	Светильник:
	Цена руб, включая НДС
	Потребляемая мощность, Вт
	Замещаемые светильники
	Потребляемая мощность, Вт
	Экономия электроэнергии, Вт
	Экономия электроэнергии, %

	Серия СПС
	
	
	
	
	
	

	СПС-260
	35 990,00
	320
	РСП 05-700 ( дрл-700)
	770
	450
	58,44

	СПС-190
	28 001,40
	210
	РСП 05-400 (ДРЛ-400)
	440
	230
	52,27

	СПС-130
	21 122,00
	150
	РСП 05-250 (ДРЛ-250)
	275
	125
	45,45

	
	
	
	НСП 17- 1000 (ЛН 1000)
	1 000
	850
	85,00

	СПС-65
	13 806,00
	75
	РСП 05-125 (ДРЛ-125)
	144
	69
	47,92

	
	
	
	НСП 17-500 (ЛН 500)
	500
	425
	85,00

	Серия СУС
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	СУС-130
	22 066,00
	140
	РКУ-400,
	440
	300
	68,18

	
	
	
	ЖКУ-250
	275
	135
	49,09

	СУС-100
	20 000,00
	115
	РКУ-250
	275
	160
	58,18

	
	
	
	ЖКУ-150
	165
	50
	30,30

	СУС-65
	13 750,00
	75
	РКУ-125
	144
	69
	47,92

	
	
	
	ЖКУ-100
	110
	35
	31,82

	Серия ССОП, аналоги светильников с ЛЛ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ССОП-11-28
	6 490,00
	35
	ЛСП 40, ЛСП 44, ARCTIC 2х36
	80
	45
	56,25

	ССОП 12-14
	5 351,30
	20
	ЛСП 44, ARCTIC 2x18
	40
	20
	50,00

	ССОП 13-14
	5 351,30
	20
	ЛСП 44, ARCTIC 1x36
	40
	20
	50,00

	ССОП 14 (ССОП 14-28)
	6 490,00
	35
	ЛВО 10, 418 OPL/R 4х18
	80
	45
	56,25

	Серия ССОП, аналоги светильников с ЛН
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ССОП 02-08
	3 186,00
	13
	НСП -01 (ЛН 100)
	100
	87
	87,00

	ССОП 02-16
	4 450,96
	26
	НСП-02 (ЛН 200)
	200
	174
	87,00

	ССОП 03-06
	2 690,00
	10
	ПСХ-60 (ЛН- 60)
	60
	50
	83,33

	ССОП 03-08
	3 186,00
	13
	НББ01 (ЛН 100)
	100
	87
	87,00

	ССОП 04-06
	2 690,40
	10
	ПСХ-60 (ЛН- 60)
	60
	50
	83,33

	ССОП 04-08
	3 186,00
	13
	ПСХ-100 (ЛН 100)
	100
	87
	87,00

	ССОП 06-06
	2 690,40
	10
	ПСХ-60 (ЛН- 60)
	60
	50
	83,33

	ССОП 06-08
	3 186,00
	13
	НПП 03 (ЛН 100)
	100
	87
	87,00

	
	
	
	НСП17-100 (ЛН 100)
	100
	87
	87,00

	ССОП 06-12
	3 818,48
	19
	НПП 03 (ЛН 150)
	150
	131
	87,33

	
	
	
	НСП 17-150 (ЛН 150)
	150
	131
	87,33

	ССОП 06-16
	4 450,96
	26
	НПП 03 (ЛН 200)
	200
	174
	87,00

	
	
	
	НСП 17-200 (ЛН-200)
	200
	174
	87,00

	ССОП 07-06
	2 690,40
	10
	ПСХ-60 (ЛН- 60)
	60
	50
	83,33

	ССОП 07-08
	3 186,00
	13
	НПП 03 (ЛН 100)
	100
	87
	87,00

	ССОП 08-06
	2 690,40
	10
	ПСХ-60 (ЛН- 60)
	60
	50
	83,33

	ССОП 08-08
	3 186,00
	13
	НПП 03 (ЛН 100)
	100
	87
	87,00

	ССОП 09-06
	2 690,40
	10
	ПСХ-60 (ЛН- 60)
	60
	50
	83,33

	ССОП 09-08
	3 186,00
	13
	НПП 03 (ЛН 100)
	100
	87
	87,00

	ССОП 20-06
	2 690,40
	10
	ПСХ-60 (ЛН- 60)
	60
	50
	83,33

	ССОП 22-08
	3 186,00
	13
	НПП 03 (ЛН 100)
	100
	87
	87,00

	ССОП 22-16
	4 450,96
	26
	НПП 03 (ЛН 200)
	200
	174
	87,00

	ССОП 25-10
	7 721,10
	16
	НСП47-01 (ЛН 100)
	100
	84
	84,00

	ССОП 25-20
	7 790,36
	32
	НСП47-02 (ЛН 200)
	200
	168
	84,00

	ССОП 25-30
	8 500,72
	48
	НСП47-03 (ЛН 300)
	300
	252
	84,00

	ССОП 26-08
	3 186,00
	13
	НПО22-1-100 (ЛН 100)
	100
	87
	87,00

	ССОП 27-12
	3 818,48
	16
	НПО22 (ЛН -100)
	100
	84
	84,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


