[image: image1.png]i MpomTpena



ООО «ПромТрейд», официальный представитель ОАО «ММЗ»
        г. Йошкар-Ола, ул. Суворова 15, кор. 1 А, офис 10. 
        Телефон/Факс: 8 (8362)45-41-10
        E-mail: info@pt-led.ru 

        Web: www.pt-led.ru

	Технические характеристики:
	Светильник

АЛЬТАИР 1

	Световой поток, лм
	7480

	Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82  
	косинусная

	Диапазон цветовой температуры, К
	5000…6500

	Индекс цветопередачи
	Ra>75

	Цвет излучения 
	Холодный белый

	Угол светораспределения
	Продольный-120°

Поперечный-120°

	Мощность, потребляемая светильником, от сети переменного тока 220В 50 Гц,  не более
	100 Вт

	Коэффициент мощности (при максимальной выходной мощности), не менее
	0,97 при 220В

0,92 при 110В

	Напряжение питания
	110…250 В

	Частота питающей сети
	(50…60)Гц



	Класс защиты от поражения электрическим током
	1  по ГОСТ12.2.007.0-75

	Сопротивление изоляции по    ГОСТ 17677
	Не менее 20 Мом в н.к.у.

	Электрическая прочность изоляции по ГОСТ 17677
	1,5кВ

	Изоляция электрических цепей относительно корпуса
	Выдерживает в течение одной минуты действие испытательного напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой (50(2) Гц величиной 1500 В при нормальных условиях по                                   ГОСТ  Р 52931-2008.

	Включение/выключение светильника
	мгновенное

	Мерцание 
	отсутствует

	Степень защиты от внешних воздействий
	Водозащищенное исполнение IPХ5 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

или ГОСТ 14254-84

	Температура окружающей среды
	(-43…+ 53)°С



	Климатическое исполнение
	У1 по ГОСТ 15150-69

	Защита оптического блока
	Поликарбонат 4 мм

	Корпус алюминиевый
	Ударопрочный, ребристый, с закругленными краями

	Корпус в качестве радиатора
	Обеспечивает эффективный отвод тепла от светодиодов

	Количество светодиодов, шт.
	28

	Марка светодиода
	CREE XP-G

	Модуль питания
	Mean Well серии PLP-45

	Расположение драйвера светодиодной матрицы
	Внутри корпуса-радиатора

	Габаритные размеры светильника, не более


	85х625х200мм

	Масса , не более


	6,2 кг

	Крепление 
	На любые консоли с посадочным диаметром                (40…50) мм.

	
	Возможна комплектация кронштейном с регулировкой угла для крепления на стену, потолок.

	Монтажная высота
	Не ниже 4 м

	Внешнее подсоединение
	Через клеммную колодку

	По устойчивости к механическим воздействиям
	Виброустойчивое исполнение М1 по ГОСТ 17516-72

	Гарантия
	36 месяцев со дня отгрузки

	Срок эксплуатации (ресурс работы светильника)
	Не менее 15 лет

	Утилизация
	Не требуют специальной утилизации, экологически безопасны

	Упаковка индивидуальная
	750х210х100мм

	Эксплуатационная документация
	В комплект входит паспорт

	Маркировка светильника
	1) товарный знак изготовителя;

2) условное обозначение светильника;

3) заводской номер;

4) дата выпуска (год)

5) рабочее напряжение питания.




